Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
(ТУСУР)
Кафедра радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга
(РЭТЭМ)

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

Отчет по лабораторной работе №1
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Выполнили студент гр. 439-3
______ Пахмурин М.Д.
__

Проверил:
ассистент каф. РЭТЭМ
______ Хомяков А.Ю.

Томск 2021
Оглавление

# Цель работы
Цель работы: изучение методики измерения основных показателей, характеризующих микроклимат в производственных помещениях; приобретение навыков исследования микроклимата производственных помещений и его нормализации.

# Оборудование
Оборудование: дистанционный термометр (пирометр) DT-8829, гигрометр психрометрический ВИТ-1, барометр.
# План работы
План работы:
- Изучение теоретической части
- Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими гигиенические требования к параметрам микроклимата производственных
- помещений
- Ознакомление с правилами эксплуатации приборов
- Выполнение экспериментальной части
- Оформление полученных результатов, составление отчета
- Защита отчета преподавателю.

# Ход работы
Таблица 4.1 - Данные полученные в ходе лабораторной работы
tрз, ºС	tс , ºС	tвл, ºС	Р, мм.рт.ст.	Fс, мм.рт.ст.	Fвл, мм.рт.ст.	Ф, мм.рт.ст.	φр, %	φн, %	φm, %
21.4	23.0	21.0	767	21.068	18.650	16.963	80.5	75	83

## Задание 1
Измерение температуры воздуха в рабочей зоне (tрз), для этого были сняты показания с дистанционного термометра на расстояние 1,3 - 1,5 м от поля и не ближе 1 м от источников тепла и наружных стен. Полученное значение было равно 21.4 ºС
Смочена ткань «влажного термометра» гигрометра и через 3-4 минуты снять показания сухого ( t с ) = 23.0 ºС и влажного ( t вл ) = 21.0 ºС термометров.
## Задание 2
 Определено атмосферное давление в помещении ( Р ) = 767 мм.рт.ст, для чего были сняты показания с барометра.
## Задание 3
Определить относительную влажность воздуха в помещении (φ) тремя способами.
1. Сначала была определены упругость насыщенных водяных паров при данной температуре по показанию сухого термометра (Fc) = 21.068 мм.рт.ст. и максимальная влажность при температуре влажного термометра (Fвл) = 18.650 мм.рт.ст. После была определена абсолютная влажность (Ф) по формуле Ф = {F} rsub {вл} - P ∙ a ∙ left ({t} rsub {c} - {t} rsub {вл} right ) = 14.9308 мм.рт.ст. Затем была найдена относительная влажность воздуха (φ р) по формуле: {φ} rsub {p} = {Ф} over {{F} rsub {c}} = 97.6%
2. Определение относительной влажности воздуха (φн) = 99%, по номограмме, %.
3. Определение относительной влажности воздуха (φт) = 98%, по психрометрической таблице

## Задание 4
Определение изменения теплосодержания человека
Q = C left [K ∙ {t} rsub {m} + {t} rsub {k} left (1- K right ) right ] = 3,48 {кДж} over {кг∙ ºС} ∙ left [0,55 ºС ∙ 36,8 ºС+30 ºС ∙ left (1-0,55 ºС right ) right ] = 117,4152 {кДж} over {кг} ,
где
С — удельная теплоемкость тканей организма, С = 3,48 кДж/(кг ºС);
К — коэффициент смешивания температуры тела, ºС;
tm — температура тела, ºС;
tк — средневзвешенная температура кожи, ºС.

Изменение теплосодержания ΔQ в кДж/кг определяем по формуле:
ΔQ = {Q} rsub {0} - Q = 121,5 {кДж} over {кг} - 117,4152 {кДж} over {кг} = 4.0848 {кДж} over {кг}
Где Qо – оптимальное теплосодержание организма человека, Qо = 121,5 кДж/кг.

## Задание 5
 Определение работоспособности человека по рисунку 4.2, по расчетному значению изменения теплосодержания ΔQ. Работоспособность человека равна 88%

Рисунок 4.2 - работоспособность человека, в зависимости от изменения теплосодержания
## Задание 6
# Вывод
 Я изучил методики измерения основных показателей, характеризующих микроклимат в производственных помещениях и приобрел навыки исследования микроклимата производственных помещений и его нормализации.

# Ответы на контрольные вопросы
## Что такое терморегуляция? Виды терморегуляции.
Терморегуляция - способность поддерживать температуру тела на постоянном уровне независимо от колебаний температуры окружающей среды (изотермия).
Виды терморегуляции организма человека:
- физическая терморегуляция;
- химическая терморегуляция или эндокринная (несократительный термогенез);
- дрожательный термогенез.

## Механизмы физической терморегуляции.
Физическая терморегуляция осуществляется путем изменения интенсивности отдачи тепла.
Физическая терморегуляция - это совокупность физиологических процессов, ведущих к изменению уровня теплоотдачи.
Излучение - это отдача тепла в виде электромагнитных волн инфракрасного диапазона. Количество тепла, рассеиваемого организмом в окружающую среду излучением, пропорционально площади поверхности излучения (площади поверхности тех частей тела, которые соприкасаются с воздухом) и разности средних значений температур кожи и окружающей среды. При температуре окружающей среды 20°С и относительной влажности воздуха 40 — 60% организм взрослого человека рассеивает путем излучения около 40 — 50% всего отдаваемого тепла.
Излучение с поверхности тела возрастает при повышении температуры кожи и уменьшается при ее понижении. Если температура окружающей среды повышает температуру кожи, тело человека согревается, поглощая инфракрасные лучи, выделяемые средой.
Теплопроведение (кондукция) — отдача тепла при непосредственном соприкосновении тела с другим физическим объектом. Сухой воздух и жировая ткань являются теплоизоляторами. Влажный, насыщенный водяными порами воздух и вода имеют высокую теплопроводность. Поэтому пребывание при низкой температуре с высокой влажностью сопровождается усилением теплопотерь организма.
Конвекция - теплоотдача, осуществляемая путем переноса тепла движущимися частицами воздуха (воды). Для рассеивания тепла конвекцией требуется обтекание поверхности тела потоком воздуха с более низкой температурой. При температуре воздуха 20°С, относительной влажности - 40-60 % тело взрослого человека рассеивает в окружающую среду путем теплопроведения и конвекции около 25 - 30 % тепла.
Испарение — это отдача тепла за счет испарения пота или влаги с поверхности кожи и слизистых оболочек дыхательных путей. При температуре 20°С испарение составляет около 36 г/час. Путем испарения организм отдает около 20 % тепла. Испарение возможно до тех пор, пока влажность воздуха меньше 100 %. При интенсивном потоотделении, высокой влажности и малой скорости движения воздуха капельки пота, не успевая испариться, стекают с поверхности тела, теплоотдача путем испарения становится менее эффективной. Потоотделение использует затраты энергии. Некоторые животные не имеют механизма потоотделения - это не потеющие животные. Они заменяют потоотделение тепловой одышкой (полипноэ). Тепловая одышка протекает в виде сильно учащенного, но поверхностного дыхания. Такой тип дыхания увеличивает испарение воды с поверхности верхних дыхательных путей, полости рта и языка.
Терморегуляция направлена на предупреждение нарушений теплового баланса организма или на его восстановление. Информация о температуре приходит от периферических и центральных терморецепторов по афферентным нервам к центру терморегуляции в гипоталамусе. Этот центр обрабатывает информацию и посылает команды эффекторам, т.е. активирует различные механизмы, которые обеспечивают изменение теплопродукции и теплоотдачи.

## Какие параметры относятся к параметрам микроклимата производственных помещений?
Показателями, характеризующими микроклимат в производственных помещениях, являются:
- температура воздуха;
- температура поверхностей;
- относительная влажность воздуха;
- скорость движения воздуха;
- интенсивность теплового облучения.

Температура
Расстройства, вызванные воздействием повышенных температур окружающего воздуха, классифицируются:
- общие расстройства;
- кожные нарушения;
- психоневротические расстройства .
Влажность воздуха
Влажность воздуха определяется содержанием в нем водяных паров. Различают абсолютную, максимальную и относительную влажность воздуха.

## Понятие рабочей зоны производственных помещений.
Рабочей зоной считается пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площади, в котором находятся места пребывания работающих.

## Понятие постоянного рабочего места.
Постоянное рабочее место - место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.
От каких параметров зависят нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха?
При назначении оптимальных и допустимых диапазонов температуры, относительной влажности и скорости воздуха стандарт исходит, прежде всего, из категории тяжести труда (для помещения в целом определяется категорией тяжести труда половины и более работающих).

## Классификация выполняемых работ по тяжести.

Категория легких работ (I категория) характеризуется затратами энергии до 17 Вт - работа производится сидя, стоя; сюда относятся работы, связанные с ходьбой и не требующие систематического физического напряжения или поднятия и переноса тяжести.
Категория работ средней тяжести (II категория) - затраты энергии здесь не превышают 290 Вт. К этой категории относятся работы, связанные с постоянной ходьбой, переноской небольших тяжестей (до 10 кг), а также работы, выполняемые постоянно стоя.
Категория тяжелых работ (III категория) - затраты энергии свыше 290 Вт. Эта работа связана с систематическим напряжением, а также с постоянными передвижениями и переноской тяжестей (свыше 10 кг).

## Как зависят нормативные значения параметров микроклимата от категорий тяжести работы? От периода года?
Для теплого периода допускается большая скорость движения воздуха, а при повышенных температурах дополнительно ограничивается относительная влажность.

## Понятие абсолютной влажности воздуха.
Абсолютная влажность воздуха - количество водяного пара в единице объема воздуха.

## Как характеризуется относительная влажность воздуха и как она определяется?
     Относительная влажность — это отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженное в процентах.

## Как влияют на организм работника неблагоприятные значения параметров микроклимата (ниже допустимой нормы)?
      Нарушение координации движений (дрожь), увеличение массы одежды и т.д.

## Какие мероприятия проводят в производственных помещениях для создания оптимальных метеорологических условий?
Наиболее эффективным мероприятием, обеспечивающим создание нормальных метеорологических условий в рабочих зонах производственных помещений, является кондиционирование воздуха, охлаждение или нагрев, осушение или увлажнение приточного воздуха, рациональное распределение воздушных потоков по объёму помещения и даже целенаправленное запрограммированное изменение параметров микроклимата в течение смены.